## Foglio1
S (cm) | T (x 10^-9 sec) | V ( x 10^8 m/sec) | Tc (x 10^-9 sec) | V ( x 10^8 m/sec)
284 | 5.8 | 4.8966 | 11.89 | 2.3886
326 | 5.2 | 6.2692 | 10.66 | 3.0582
336 | 6 | 5.6 | 12.3 | 2.7317
232 | 4.2 | 5.5238 | 8.61 | 2.6945
276 | 3.6 | 7.6667 | 7.38 | 3.7398
290 | 5 | 5.8 | 10.25 | 2.8293
328 | 4.4 | 7.4545 | 9.02 | 3.6364
360 | 5.8 | 6.2069 | 11.89 | 3.0278
358 | 17.6 | 2.0341 | 36.08 | 0.99224
368 | 6.4 | 5.75 | 13.12 | 2.8049
Per motivi dovuti ad una errata calibrazione dell'oscilloscopio, gli intervalli di tempo riportati durante
l'esperienza (colonna B) sono affetti da un errore sistematico moltiplicativo pari a 2,05.
I valori corretti sono riportati nella colonna E. I dati evidenziati in giallo si riferiscono ad una procedura
non validata.