## calibrazione
x pixel blue | 490 | x wavelength blue nm | 342.4418
x pixel red | 117 | x wavelength red nm | 736.0403
x pixel prima riga | 431
x pixel terza riga | 297
prima riga wavelength |  | 404.7
terza rtiga wavelength |  | 546.1

## spettro
0 | 342.4 | 1296 | 1295 | 1324 | 3915 | Fondo | 3882
1 | 343.4468 | 1296 | 1294 | 1326 | 3916
2 | 344.4936 | 1296 | 1294 | 1330 | 3920
3 | 345.5404 | 1296 | 1294 | 1328 | 3918
4 | 346.5872 | 1299 | 1299 | 1323 | 3921
5 | 347.634 | 1302 | 1302 | 1326 | 3930
6 | 348.6809 | 1303 | 1303 | 1309 | 3915
7 | 349.7277 | 1299 | 1299 | 1305 | 3903
8 | 350.7745 | 1296 | 1296 | 1302 | 3894
9 | 351.8213 | 1296 | 1296 | 1300 | 3892
10 | 352.8681 | 1298 | 1298 | 1302 | 3898
11 | 353.9149 | 1296 | 1296 | 1300 | 3892
12 | 354.9617 | 1298 | 1298 | 1302 | 3898
13 | 356.0085 | 1299 | 1299 | 1299 | 3897
14 | 357.0553 | 1302 | 1302 | 1302 | 3906
15 | 358.1021 | 1304 | 1304 | 1304 | 3912
16 | 359.1489 | 1303 | 1303 | 1303 | 3909
17 | 360.1957 | 1300 | 1300 | 1300 | 3900
18 | 361.2426 | 1300 | 1300 | 1300 | 3900
19 | 362.2894 | 1301 | 1301 | 1301 | 3903
20 | 363.3362 | 1299 | 1299 | 1299 | 3897
21 | 364.383 | 1298 | 1298 | 1298 | 3894
22 | 365.4298 | 1298 | 1298 | 1298 | 3894
23 | 366.4766 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
24 | 367.5234 | 1295 | 1295 | 1295 | 3885
25 | 368.5702 | 1294 | 1294 | 1294 | 3882
26 | 369.617 | 1298 | 1298 | 1298 | 3894
27 | 370.6638 | 1299 | 1299 | 1299 | 3897
28 | 371.7106 | 1299 | 1299 | 1299 | 3897
29 | 372.7574 | 1300 | 1300 | 1300 | 3900
30 | 373.8043 | 1299 | 1299 | 1311 | 3909
31 | 374.8511 | 1297 | 1297 | 1313 | 3907
32 | 375.8979 | 1297 | 1297 | 1313 | 3907
33 | 376.9447 | 1302 | 1302 | 1318 | 3922
34 | 377.9915 | 1303 | 1303 | 1307 | 3913
35 | 379.0383 | 1299 | 1299 | 1303 | 3901
36 | 380.0851 | 1298 | 1298 | 1304 | 3900
37 | 381.1319 | 1296 | 1296 | 1298 | 3890
38 | 382.1787 | 1301 | 1301 | 1311 | 3913
39 | 383.2255 | 1301 | 1301 | 1313 | 3915
40 | 384.2723 | 1304 | 1304 | 1306 | 3914
41 | 385.3191 | 1305 | 1305 | 1309 | 3919
42 | 386.366 | 1307 | 1308 | 1325 | 3940
43 | 387.4128 | 1304 | 1300 | 1328 | 3932
44 | 388.4596 | 1305 | 1300 | 1344 | 3949
45 | 389.5064 | 1304 | 1311 | 1358 | 3973
46 | 390.5532 | 1309 | 1320 | 1377 | 4006
47 | 391.6 | 1319 | 1340 | 1402 | 4061
48 | 392.6468 | 1317 | 1347 | 1436 | 4100
49 | 393.6936 | 1327 | 1359 | 1470 | 4156
50 | 394.7404 | 1335 | 1350 | 1521 | 4206
51 | 395.7872 | 1353 | 1347 | 1603 | 4303
52 | 396.834 | 1374 | 1365 | 1666 | 4405
53 | 397.8809 | 1395 | 1349 | 1731 | 4475
54 | 398.9277 | 1428 | 1352 | 1822 | 4602
55 | 399.9745 | 1501 | 1379 | 2117 | 4997
56 | 401.0213 | 1606 | 1377 | 2656 | 5639
57 | 402.0681 | 1843 | 1474 | 3380 | 6697
58 | 403.1149 | 2103 | 1605 | 4075 | 7783
59 | 404.1617 | 2140 | 1582 | 4422 | 8144
60 | 405.2085 | 2040 | 1356 | 4484 | 7880
61 | 406.2553 | 2212 | 1380 | 4712 | 8304
62 | 407.3021 | 2692 | 1686 | 5289 | 9667
63 | 408.3489 | 2918 | 1879 | 5496 | 10293
64 | 409.3957 | 2611 | 1648 | 5045 | 9304
65 | 410.4426 | 2180 | 1369 | 4318 | 7867
66 | 411.4894 | 1995 | 1380 | 3750 | 7125
67 | 412.5362 | 1900 | 1461 | 3435 | 6796
68 | 413.583 | 1804 | 1446 | 3262 | 6512
69 | 414.6298 | 1790 | 1471 | 3303 | 6564
70 | 415.6766 | 1837 | 1500 | 3518 | 6855
71 | 416.7234 | 1840 | 1523 | 3717 | 7080
72 | 417.7702 | 1809 | 1521 | 3803 | 7133
73 | 418.817 | 1801 | 1513 | 3892 | 7206
74 | 419.8638 | 1858 | 1530 | 4082 | 7470
75 | 420.9106 | 1917 | 1544 | 4198 | 7659
76 | 421.9574 | 1917 | 1546 | 4290 | 7753
77 | 423.0043 | 1893 | 1547 | 4370 | 7810
78 | 424.0511 | 1897 | 1550 | 4452 | 7899
79 | 425.0979 | 1893 | 1549 | 4657 | 8099
80 | 426.1447 | 1891 | 1539 | 4939 | 8369
81 | 427.1915 | 1941 | 1596 | 5330 | 8867
82 | 428.2383 | 1916 | 1600 | 5576 | 9092
83 | 429.2851 | 1916 | 1632 | 6026 | 9574
84 | 430.3319 | 1854 | 1573 | 6616 | 10043
85 | 431.3787 | 1786 | 1484 | 7607 | 10877
86 | 432.4255 | 2072 | 1754 | 9182 | 13008
87 | 433.4723 | 3007 | 2709 | 11176 | 16892
88 | 434.5191 | 3841 | 3607 | 12780 | 20228
89 | 435.566 | 3762 | 3629 | 13011 | 20402
90 | 436.6128 | 2781 | 2850 | 12139 | 17770
91 | 437.6596 | 2924 | 3181 | 11235 | 17340
92 | 438.7064 | 3749 | 4118 | 11105 | 18972
93 | 439.7532 | 3903 | 4252 | 10792 | 18947
94 | 440.8 | 3051 | 3237 | 10125 | 16413
95 | 441.8468 | 2023 | 2030 | 9233 | 13286
96 | 442.8936 | 1947 | 1823 | 8903 | 12673
97 | 443.9404 | 2059 | 1887 | 8645 | 12591
98 | 444.9872 | 2135 | 1968 | 8417 | 12520
99 | 446.034 | 2117 | 2030 | 8532 | 12679
100 | 447.0809 | 2086 | 2085 | 8333 | 12504
101 | 448.1277 | 2089 | 2184 | 8429 | 12702
102 | 449.1745 | 2095 | 2248 | 8496 | 12839
103 | 450.2213 | 2083 | 2246 | 8515 | 12844
104 | 451.2681 | 2075 | 2230 | 8530 | 12835
105 | 452.3149 | 2085 | 2201 | 8542 | 12828
106 | 453.3617 | 2100 | 2194 | 8571 | 12865
107 | 454.4085 | 2113 | 2230 | 8549 | 12892
108 | 455.4553 | 2180 | 2280 | 8778 | 13238
109 | 456.5021 | 2185 | 2256 | 8592 | 13033
110 | 457.5489 | 2193 | 2286 | 8675 | 13154
111 | 458.5957 | 2163 | 2301 | 8760 | 13224
112 | 459.6426 | 2080 | 2284 | 8755 | 13119
113 | 460.6894 | 2039 | 2312 | 8789 | 13140
114 | 461.7362 | 2029 | 2352 | 8848 | 13229
115 | 462.783 | 1998 | 2392 | 8896 | 13286
116 | 463.8298 | 2000 | 2449 | 8864 | 13313
117 | 464.8766 | 2038 | 2557 | 9051 | 13646
118 | 465.9234 | 2011 | 2583 | 8879 | 13473
119 | 466.9702 | 2011 | 2645 | 8884 | 13540
120 | 468.017 | 2027 | 2735 | 8918 | 13680
121 | 469.0638 | 1997 | 2760 | 8866 | 13623
122 | 470.1106 | 1962 | 2826 | 8853 | 13641
123 | 471.1574 | 1902 | 2915 | 8830 | 13647
124 | 472.2043 | 1838 | 2995 | 8772 | 13605
125 | 473.2511 | 1736 | 3054 | 8628 | 13418
126 | 474.2979 | 1733 | 3195 | 8779 | 13707
127 | 475.3447 | 1747 | 3342 | 8718 | 13807
128 | 476.3915 | 1805 | 3505 | 8676 | 13986
129 | 477.4383 | 1789 | 3651 | 8632 | 14072
130 | 478.4851 | 1734 | 3719 | 8483 | 13936
131 | 479.5319 | 1688 | 3796 | 8285 | 13769
132 | 480.5787 | 1684 | 3921 | 8111 | 13716
133 | 481.6255 | 1639 | 4028 | 7904 | 13571
134 | 482.6723 | 1587 | 4139 | 7637 | 13363
135 | 483.7191 | 1541 | 4230 | 7418 | 13189
136 | 484.766 | 1501 | 4371 | 7253 | 13125
137 | 485.8128 | 1487 | 4416 | 7026 | 12929
138 | 486.8596 | 1464 | 4510 | 6985 | 12959
139 | 487.9064 | 1428 | 4559 | 6906 | 12893
140 | 488.9532 | 1435 | 4637 | 6850 | 12922
141 | 490 | 1428 | 4737 | 6791 | 12956
142 | 491.0468 | 1369 | 4786 | 6678 | 12833
143 | 492.0936 | 1304 | 4832 | 6519 | 12655
144 | 493.1404 | 1296 | 4890 | 6361 | 12547
145 | 494.1872 | 1304 | 5095 | 6318 | 12717
146 | 495.234 | 1221 | 5056 | 6010 | 12287
147 | 496.2809 | 1150 | 5168 | 5862 | 12180
148 | 497.3277 | 1144 | 5278 | 5769 | 12191
149 | 498.3745 | 1168 | 5393 | 5652 | 12213
150 | 499.4213 | 1268 | 5543 | 5574 | 12385
151 | 500.4681 | 1261 | 5589 | 5392 | 12242
152 | 501.5149 | 1228 | 5585 | 5119 | 11932
153 | 502.5617 | 1233 | 5557 | 4876 | 11666
154 | 503.6085 | 1259 | 5698 | 4751 | 11708
155 | 504.6553 | 1265 | 5647 | 4526 | 11438
156 | 505.7021 | 1309 | 5809 | 4488 | 11606
157 | 506.7489 | 1248 | 5848 | 4320 | 11416
158 | 507.7957 | 1154 | 5847 | 4165 | 11166
159 | 508.8426 | 1131 | 5895 | 4099 | 11125
160 | 509.8894 | 1082 | 5895 | 3979 | 10956
161 | 510.9362 | 1086 | 5918 | 3930 | 10934
162 | 511.983 | 1103 | 5931 | 3873 | 10907
163 | 513.0298 | 1161 | 6124 | 3892 | 11177
164 | 514.0766 | 1239 | 6133 | 3757 | 11129
165 | 515.1234 | 1231 | 6250 | 3617 | 11098
166 | 516.1702 | 1244 | 6364 | 3485 | 11093
167 | 517.217 | 1266 | 6469 | 3341 | 11076
168 | 518.2638 | 1253 | 6534 | 3168 | 10955
169 | 519.3106 | 1190 | 6598 | 2991 | 10779
170 | 520.3574 | 1146 | 6636 | 2836 | 10618
171 | 521.4043 | 1164 | 6631 | 2676 | 10471
172 | 522.4511 | 1171 | 6821 | 2588 | 10580
173 | 523.4979 | 1137 | 6817 | 2412 | 10366
174 | 524.5447 | 1073 | 6921 | 2242 | 10236
175 | 525.5915 | 1129 | 7061 | 2153 | 10343
176 | 526.6383 | 1267 | 7202 | 2110 | 10579
177 | 527.6851 | 1365 | 7264 | 2031 | 10660
178 | 528.7319 | 1461 | 7314 | 1933 | 10708
179 | 529.7787 | 1553 | 7394 | 1837 | 10784
180 | 530.8255 | 1591 | 7417 | 1744 | 10752
181 | 531.8723 | 1649 | 7591 | 1680 | 10920
182 | 532.9191 | 1605 | 7594 | 1577 | 10776
183 | 533.966 | 1514 | 7689 | 1494 | 10697
184 | 535.0128 | 1428 | 7801 | 1434 | 10663
185 | 536.0596 | 1375 | 7995 | 1446 | 10816
186 | 537.1064 | 1335 | 8212 | 1459 | 11006
187 | 538.1532 | 1226 | 8403 | 1356 | 10985
188 | 539.2 | 1285 | 8738 | 1426 | 11449
189 | 540.2468 | 1454 | 9165 | 1556 | 12175
190 | 541.2936 | 1931 | 10018 | 1895 | 13844
191 | 542.3404 | 2362 | 10800 | 2101 | 15263
192 | 543.3872 | 2744 | 11445 | 2329 | 16518
193 | 544.434 | 2912 | 11868 | 2367 | 17147
194 | 545.4809 | 3069 | 12015 | 2407 | 17491
195 | 546.5277 | 3066 | 11821 | 2342 | 17229
196 | 547.5745 | 3213 | 11709 | 2452 | 17374
197 | 548.6213 | 3229 | 11528 | 2379 | 17136
198 | 549.6681 | 3154 | 11340 | 2309 | 16803
199 | 550.7149 | 2828 | 10976 | 1944 | 15748
200 | 551.7617 | 2263 | 10471 | 1306 | 14040
201 | 552.8085 | 2071 | 10026 | 980 | 13077
202 | 553.8553 | 2074 | 9975 | 809 | 12858
203 | 554.9021 | 2187 | 9906 | 758 | 12851
204 | 555.9489 | 2397 | 9958 | 808 | 13163
205 | 556.9957 | 2507 | 9962 | 797 | 13266
206 | 558.0426 | 2552 | 9983 | 739 | 13274
207 | 559.0894 | 2619 | 10143 | 674 | 13436
208 | 560.1362 | 2555 | 9986 | 670 | 13211
209 | 561.183 | 2661 | 10199 | 726 | 13586
210 | 562.2298 | 2694 | 10016 | 798 | 13508
211 | 563.2766 | 2880 | 10108 | 850 | 13838
212 | 564.3234 | 2922 | 9954 | 786 | 13662
213 | 565.3702 | 3002 | 9776 | 638 | 13416
214 | 566.417 | 3279 | 9847 | 674 | 13800
215 | 567.4638 | 3451 | 9805 | 672 | 13928
216 | 568.5106 | 3585 | 9734 | 600 | 13919
217 | 569.5574 | 3851 | 9605 | 663 | 14119
218 | 570.6043 | 4300 | 9705 | 715 | 14720
219 | 571.6511 | 4694 | 9481 | 723 | 14898
220 | 572.6979 | 5271 | 9545 | 647 | 15463
221 | 573.7447 | 5799 | 9462 | 578 | 15839
222 | 574.7915 | 6446 | 9426 | 618 | 16490
223 | 575.8383 | 7098 | 9394 | 751 | 17243
224 | 576.8851 | 7662 | 9271 | 838 | 17771
225 | 577.9319 | 8244 | 9125 | 911 | 18280
226 | 578.9787 | 8695 | 8887 | 1044 | 18626
227 | 580.0255 | 9415 | 8862 | 1155 | 19432
228 | 581.0723 | 9858 | 8498 | 1209 | 19565
229 | 582.1191 | 10450 | 8282 | 1264 | 19996
230 | 583.166 | 10901 | 8075 | 1295 | 20271
231 | 584.2128 | 11228 | 7868 | 1323 | 20419
232 | 585.2596 | 11375 | 7569 | 1362 | 20306
233 | 586.3064 | 11547 | 7326 | 1374 | 20247
234 | 587.3532 | 11803 | 7122 | 1466 | 20391
235 | 588.4 | 11980 | 6908 | 1568 | 20456
236 | 589.4468 | 12213 | 6720 | 1549 | 20482
237 | 590.4936 | 12239 | 6399 | 1590 | 20228
238 | 591.5404 | 12318 | 6113 | 1630 | 20061
239 | 592.5872 | 12379 | 5911 | 1661 | 19951
240 | 593.634 | 12357 | 5725 | 1643 | 19725
241 | 594.6809 | 12284 | 5529 | 1653 | 19466
242 | 595.7277 | 12251 | 5365 | 1716 | 19332
243 | 596.7745 | 12191 | 5134 | 1773 | 19098
244 | 597.8213 | 11976 | 4779 | 1744 | 18499
245 | 598.8681 | 11932 | 4543 | 1793 | 18268
246 | 599.9149 | 11803 | 4270 | 1828 | 17901
247 | 600.9617 | 11661 | 4037 | 1802 | 17500
248 | 602.0085 | 11683 | 3917 | 1837 | 17437
249 | 603.0553 | 11559 | 3725 | 1832 | 17116
250 | 604.1021 | 11436 | 3456 | 1795 | 16687
251 | 605.1489 | 11386 | 3282 | 1857 | 16525
252 | 606.1957 | 11291 | 3144 | 1922 | 16357
253 | 607.2426 | 11252 | 3038 | 1946 | 16236
254 | 608.2894 | 11110 | 2953 | 1953 | 16016
255 | 609.3362 | 10955 | 2776 | 1932 | 15663
256 | 610.383 | 10722 | 2594 | 1893 | 15209
257 | 611.4298 | 10721 | 2535 | 1932 | 15188
258 | 612.4766 | 10601 | 2417 | 1921 | 14939
259 | 613.5234 | 10443 | 2277 | 1909 | 14629
260 | 614.5702 | 10323 | 2163 | 1924 | 14410
261 | 615.617 | 10208 | 2090 | 1978 | 14276
262 | 616.6638 | 10181 | 2028 | 2033 | 14242
263 | 617.7106 | 9930 | 1977 | 2076 | 13983
264 | 618.7574 | 9851 | 1955 | 2111 | 13917
265 | 619.8043 | 9448 | 1848 | 2095 | 13391
266 | 620.8511 | 9297 | 1698 | 2078 | 13073
267 | 621.8979 | 9057 | 1580 | 2066 | 12703
268 | 622.9447 | 8834 | 1507 | 2032 | 12373
269 | 623.9915 | 8657 | 1458 | 2041 | 12156
270 | 625.0383 | 8458 | 1450 | 2059 | 11967
271 | 626.0851 | 8266 | 1404 | 2023 | 11693
272 | 627.1319 | 7909 | 1371 | 1997 | 11277
273 | 628.1787 | 7782 | 1367 | 2006 | 11155
274 | 629.2255 | 7381 | 1373 | 2024 | 10778
275 | 630.2723 | 7229 | 1374 | 2055 | 10658
276 | 631.3191 | 7041 | 1312 | 2004 | 10357
277 | 632.366 | 6871 | 1223 | 1933 | 10027
278 | 633.4128 | 6691 | 1167 | 1860 | 9718
279 | 634.4596 | 6461 | 1152 | 1797 | 9410
280 | 635.5064 | 6218 | 1158 | 1773 | 9149
281 | 636.5532 | 5842 | 1165 | 1706 | 8713
282 | 637.6 | 5632 | 1225 | 1706 | 8563
283 | 638.6468 | 5246 | 1259 | 1706 | 8211
284 | 639.6936 | 5047 | 1267 | 1721 | 8035
285 | 640.7404 | 4813 | 1238 | 1698 | 7749
286 | 641.7872 | 4518 | 1223 | 1634 | 7375
287 | 642.834 | 4223 | 1195 | 1572 | 6990
288 | 643.8809 | 4007 | 1216 | 1578 | 6801
289 | 644.9277 | 3812 | 1210 | 1576 | 6598
290 | 645.9745 | 3598 | 1219 | 1587 | 6404
291 | 647.0213 | 3514 | 1237 | 1626 | 6377
292 | 648.0681 | 3230 | 1227 | 1614 | 6071
293 | 649.1149 | 3012 | 1194 | 1582 | 5788
294 | 650.1617 | 2785 | 1176 | 1550 | 5511
295 | 651.2085 | 2590 | 1207 | 1538 | 5335
296 | 652.2553 | 2381 | 1232 | 1521 | 5134
297 | 653.3021 | 2171 | 1250 | 1487 | 4908
298 | 654.3489 | 1999 | 1258 | 1447 | 4704
299 | 655.3957 | 1862 | 1281 | 1418 | 4561
300 | 656.4426 | 1767 | 1286 | 1399 | 4452
301 | 657.4894 | 1674 | 1300 | 1380 | 4354
302 | 658.5362 | 1601 | 1290 | 1373 | 4264
303 | 659.583 | 1539 | 1290 | 1362 | 4191
304 | 660.6298 | 1489 | 1292 | 1350 | 4131
305 | 661.6766 | 1443 | 1293 | 1337 | 4073
306 | 662.7234 | 1396 | 1295 | 1323 | 4014
307 | 663.7702 | 1355 | 1298 | 1309 | 3962
308 | 664.817 | 1324 | 1303 | 1305 | 3932
309 | 665.8638 | 1313 | 1303 | 1301 | 3917
310 | 666.9106 | 1310 | 1310 | 1310 | 3930
311 | 667.9574 | 1309 | 1303 | 1306 | 3918
312 | 669.0043 | 1316 | 1294 | 1309 | 3919
313 | 670.0511 | 1314 | 1292 | 1309 | 3915
314 | 671.0979 | 1314 | 1290 | 1312 | 3916
315 | 672.1447 | 1309 | 1289 | 1309 | 3907
316 | 673.1915 | 1302 | 1290 | 1308 | 3900
317 | 674.2383 | 1297 | 1293 | 1312 | 3902
318 | 675.2851 | 1295 | 1295 | 1304 | 3894
319 | 676.3319 | 1296 | 1296 | 1298 | 3890
320 | 677.3787 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
321 | 678.4255 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
322 | 679.4723 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
323 | 680.5191 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
324 | 681.566 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
325 | 682.6128 | 1302 | 1302 | 1302 | 3906
326 | 683.6596 | 1301 | 1301 | 1301 | 3903
327 | 684.7064 | 1301 | 1301 | 1301 | 3903
328 | 685.7532 | 1300 | 1300 | 1300 | 3900
329 | 686.8 | 1299 | 1299 | 1299 | 3897
330 | 687.8468 | 1297 | 1297 | 1297 | 3891
331 | 688.8936 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
332 | 689.9404 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
333 | 690.9872 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
334 | 692.034 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
335 | 693.0809 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
336 | 694.1277 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
337 | 695.1745 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
338 | 696.2213 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
339 | 697.2681 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
340 | 698.3149 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
341 | 699.3617 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
342 | 700.4085 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
343 | 701.4553 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
344 | 702.5021 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
345 | 703.5489 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
346 | 704.5957 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
347 | 705.6426 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
348 | 706.6894 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
349 | 707.7362 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
350 | 708.783 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
351 | 709.8298 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
352 | 710.8766 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
353 | 711.9234 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
354 | 712.9702 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
355 | 714.017 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
356 | 715.0638 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
357 | 716.1106 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
358 | 717.1574 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
359 | 718.2043 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
360 | 719.2511 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
361 | 720.2979 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
362 | 721.3447 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
363 | 722.3915 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
364 | 723.4383 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
365 | 724.4851 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
366 | 725.5319 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
367 | 726.5787 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
368 | 727.6255 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
369 | 728.6723 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
370 | 729.7191 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
371 | 730.766 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
372 | 731.8128 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
373 | 732.8596 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
374 | 733.9064 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888
375 | 734.9532 | 1296 | 1296 | 1296 | 3888

## spettrofinale
342.4 | 33
343.4468 | 34
344.4936 | 38
345.5404 | 36
346.5872 | 39
347.634 | 48
348.6809 | 33
349.7277 | 21
350.7745 | 12
351.8213 | 10
352.8681 | 16
353.9149 | 10
354.9617 | 16
356.0085 | 15
357.0553 | 24
358.1021 | 30
359.1489 | 27
360.1957 | 18
361.2426 | 18
362.2894 | 21
363.3362 | 15
364.383 | 12
365.4298 | 12
366.4766 | 6
367.5234 | 3
368.5702 | 0
369.617 | 12
370.6638 | 15
371.7106 | 15
372.7574 | 18
373.8043 | 27
374.8511 | 25
375.8979 | 25
376.9447 | 40
377.9915 | 31
379.0383 | 19
380.0851 | 18
381.1319 | 8
382.1787 | 31
383.2255 | 33
384.2723 | 32
385.3191 | 37
386.366 | 58
387.4128 | 50
388.4596 | 67
389.5064 | 91
390.5532 | 124
391.6 | 179
392.6468 | 218
393.6936 | 274
394.7404 | 324
395.7872 | 421
396.834 | 523
397.8809 | 593
398.9277 | 720
399.9745 | 1115
401.0213 | 1757
402.0681 | 2815
403.1149 | 3901
404.1617 | 4262
405.2085 | 3998
406.2553 | 4422
407.3021 | 5785
408.3489 | 6411
409.3957 | 5422
410.4426 | 3985
411.4894 | 3243
412.5362 | 2914
413.583 | 2630
414.6298 | 2682
415.6766 | 2973
416.7234 | 3198
417.7702 | 3251
418.817 | 3324
419.8638 | 3588
420.9106 | 3777
421.9574 | 3871
423.0043 | 3928
424.0511 | 4017
425.0979 | 4217
426.1447 | 4487
427.1915 | 4985
428.2383 | 5210
429.2851 | 5692
430.3319 | 6161
431.3787 | 6995
432.4255 | 9126
433.4723 | 13010
434.5191 | 16346
435.566 | 16520
436.6128 | 13888
437.6596 | 13458
438.7064 | 15090
439.7532 | 15065
440.8 | 12531
441.8468 | 9404
442.8936 | 8791
443.9404 | 8709
444.9872 | 8638
446.034 | 8797
447.0809 | 8622
448.1277 | 8820
449.1745 | 8957
450.2213 | 8962
451.2681 | 8953
452.3149 | 8946
453.3617 | 8983
454.4085 | 9010
455.4553 | 9356
456.5021 | 9151
457.5489 | 9272
458.5957 | 9342
459.6426 | 9237
460.6894 | 9258
461.7362 | 9347
462.783 | 9404
463.8298 | 9431
464.8766 | 9764
465.9234 | 9591
466.9702 | 9658
468.017 | 9798
469.0638 | 9741
470.1106 | 9759
471.1574 | 9765
472.2043 | 9723
473.2511 | 9536
474.2979 | 9825
475.3447 | 9925
476.3915 | 10104
477.4383 | 10190
478.4851 | 10054
479.5319 | 9887
480.5787 | 9834
481.6255 | 9689
482.6723 | 9481
483.7191 | 9307
484.766 | 9243
485.8128 | 9047
486.8596 | 9077
487.9064 | 9011
488.9532 | 9040
490 | 9074
491.0468 | 8951
492.0936 | 8773
493.1404 | 8665
494.1872 | 8835
495.234 | 8405
496.2809 | 8298
497.3277 | 8309
498.3745 | 8331
499.4213 | 8503
500.4681 | 8360
501.5149 | 8050
502.5617 | 7784
503.6085 | 7826
504.6553 | 7556
505.7021 | 7724
506.7489 | 7534
507.7957 | 7284
508.8426 | 7243
509.8894 | 7074
510.9362 | 7052
511.983 | 7025
513.0298 | 7295
514.0766 | 7247
515.1234 | 7216
516.1702 | 7211
517.217 | 7194
518.2638 | 7073
519.3106 | 6897
520.3574 | 6736
521.4043 | 6589
522.4511 | 6698
523.4979 | 6484
524.5447 | 6354
525.5915 | 6461
526.6383 | 6697
527.6851 | 6778
528.7319 | 6826
529.7787 | 6902
530.8255 | 6870
531.8723 | 7038
532.9191 | 6894
533.966 | 6815
535.0128 | 6781
536.0596 | 6934
537.1064 | 7124
538.1532 | 7103
539.2 | 7567
540.2468 | 8293
541.2936 | 9962
542.3404 | 11381
543.3872 | 12636
544.434 | 13265
545.4809 | 13609
546.5277 | 13347
547.5745 | 13492
548.6213 | 13254
549.6681 | 12921
550.7149 | 11866
551.7617 | 10158
552.8085 | 9195
553.8553 | 8976
554.9021 | 8969
555.9489 | 9281
556.9957 | 9384
558.0426 | 9392
559.0894 | 9554
560.1362 | 9329
561.183 | 9704
562.2298 | 9626
563.2766 | 9956
564.3234 | 9780
565.3702 | 9534
566.417 | 9918
567.4638 | 10046
568.5106 | 10037
569.5574 | 10237
570.6043 | 10838
571.6511 | 11016
572.6979 | 11581
573.7447 | 11957
574.7915 | 12608
575.8383 | 13361
576.8851 | 13889
577.9319 | 14398
578.9787 | 14744
580.0255 | 15550
581.0723 | 15683
582.1191 | 16114
583.166 | 16389
584.2128 | 16537
585.2596 | 16424
586.3064 | 16365
587.3532 | 16509
588.4 | 16574
589.4468 | 16600
590.4936 | 16346
591.5404 | 16179
592.5872 | 16069
593.634 | 15843
594.6809 | 15584
595.7277 | 15450
596.7745 | 15216
597.8213 | 14617
598.8681 | 14386
599.9149 | 14019
600.9617 | 13618
602.0085 | 13555
603.0553 | 13234
604.1021 | 12805
605.1489 | 12643
606.1957 | 12475
607.2426 | 12354
608.2894 | 12134
609.3362 | 11781
610.383 | 11327
611.4298 | 11306
612.4766 | 11057
613.5234 | 10747
614.5702 | 10528
615.617 | 10394
616.6638 | 10360
617.7106 | 10101
618.7574 | 10035
619.8043 | 9509
620.8511 | 9191
621.8979 | 8821
622.9447 | 8491
623.9915 | 8274
625.0383 | 8085
626.0851 | 7811
627.1319 | 7395
628.1787 | 7273
629.2255 | 6896
630.2723 | 6776
631.3191 | 6475
632.366 | 6145
633.4128 | 5836
634.4596 | 5528
635.5064 | 5267
636.5532 | 4831
637.6 | 4681
638.6468 | 4329
639.6936 | 4153
640.7404 | 3867
641.7872 | 3493
642.834 | 3108
643.8809 | 2919
644.9277 | 2716
645.9745 | 2522
647.0213 | 2495
648.0681 | 2189
649.1149 | 1906
650.1617 | 1629
651.2085 | 1453
652.2553 | 1252
653.3021 | 1026
654.3489 | 822
655.3957 | 679
656.4426 | 570
657.4894 | 472
658.5362 | 382
659.583 | 309
660.6298 | 249
661.6766 | 191
662.7234 | 132
663.7702 | 80
664.817 | 50
665.8638 | 35
666.9106 | 48
667.9574 | 36
669.0043 | 37
670.0511 | 33
671.0979 | 34
672.1447 | 25
673.1915 | 18
674.2383 | 20
675.2851 | 12
676.3319 | 8
677.3787 | 6
678.4255 | 6
679.4723 | 6
680.5191 | 6
681.566 | 6
682.6128 | 24
683.6596 | 21
684.7064 | 21
685.7532 | 18
686.8 | 15
687.8468 | 9
688.8936 | 6
689.9404 | 6
690.9872 | 6
692.034 | 6
693.0809 | 6
694.1277 | 6
695.1745 | 6
696.2213 | 6
697.2681 | 6
698.3149 | 6
699.3617 | 6
700.4085 | 6
701.4553 | 6
702.5021 | 6
703.5489 | 6
704.5957 | 6
705.6426 | 6
706.6894 | 6
707.7362 | 6
708.783 | 6
709.8298 | 6
710.8766 | 6
711.9234 | 6
712.9702 | 6
714.017 | 6
715.0638 | 6
716.1106 | 6
717.1574 | 6
718.2043 | 6
719.2511 | 6
720.2979 | 6
721.3447 | 6
722.3915 | 6
723.4383 | 6
724.4851 | 6
725.5319 | 6
726.5787 | 6
727.6255 | 6
728.6723 | 6
729.7191 | 6
730.766 | 6
731.8128 | 6
732.8596 | 6
733.9064 | 6
734.9532 | 6
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0