## Foglio1
Grafici di efficienza al variare della tensione di soglia
Scintillatore 3 a HV=1400 V |  |  |  | Scintillatore 4 a HV=1400 V
Th (mV) | Ch2 (III) | ch3 (IV) | ch4 (I, Hz) | Th (mV) | Ch2 (III) | ch3 (IV) | ch4 (I, Hz)
5.3 | 114 | 114 | 2287.4 | 5.4 | 120 | 118 | 1685.5
10.5 | 103 | 99 | 250.9 | 10.2 | 111 | 107 | 408.9
15.1 | 108 | 105 | 152.5 | 15.1 | 100 | 97 | 233.6
20 | 116 | 112 | 96.2 | 20.3 | 112 | 107 | 161.7
25 | 123 | 119 | 70.4 | 25.3 | 96 | 91 | 119.8
30.1 | 125 | 116 | 57.8 | 30.4 | 91 | 88 | 88
35 | 95 | 91 | 46.8 | 35.3 | 102 | 100 | 74.8
40.7 | 106 | 98 | 44.7 | 40.5 | 92 | 89 | 66.2
45.4 | 84 | 72 | 36.5 | 45.1 | 103 | 100 | 60.1
50.3 | 112 | 86 | 37 | 50.2 | 92 | 90 | 52.4
55.2 | 111 | 85 | 33.5 | 55.2 | 109 | 101 | 48.3
60.1 | 91 | 53 | 28.5 | 60.1 | 83 | 81 | 46.9
65.2 | 88 | 53 | 23.7 | 65.2 | 115 | 103 | 45.8
70.2 | 115 | 65 | 26.5 | 70.2 | 108 | 98 | 39.6
75.2 | 103 | 42 | 21.4 | 75.5 | 110 | 98 | 30.5
80 | 108 | 48 | 20.1 | 80.3 | 114 | 93 | 38.2
85.2 | 97 | 28 | 18.2 | 85.2 | 84 | 63 | 36.5
90.4 | 101 | 28 | 17.1 | 90.6 | 103 | 77 | 281
95 | 118 | 31 | 15.5 | 95.1 | 113 | 68 | 295
100 | 102 | 20 | 12.8 | 100.5 | 128 | 85 | 26.6
105 | 89 | 14 | 11 | 105.4 | 107 | 65 | 26.2
110.3 | 116 | 17 | 10.4 | 110.4 | 94 | 59 | 23
120.2 | 90 | 14 | 9.8 | 114.9 | 107 | 54 | 25.5
130 | 100 | 10 | 6.7 | 120.3 | 121 | 57 | 275
140 | 115 | 8 | 6.5 | 125.3 | 106 | 44 | 201
150.5 | 133 | 12 | 5.2 | 130.6 | 90 | 38 | 17.5
170.1 | 106 | 3 | 34 | 135.2 | 105 | 39 | 19.4
200 | 113 | 3 | 17 | 140.5 | 123 | 34 | 17.7
271 | 85 | 0 | 0.9 | 145.6 | 112 | 34 | 16
|  |  |  | 150.2 | 96 | 27 | 16
Scintillatore 5 a HV=1400 V |  |  |  | Scintillatore 6 a HV=1400 V
Th (mV) | Ch2 (III) | ch3 (IV) | ch4 (I, Hz) | Th (mV) | Ch2 (III) | ch3 (IV) | ch4 (I, Hz)
5.4 | 109 | 106 | 10762.5 | 5 | 90 | 85 | 1150.4
10.4 | 114 | 114 | 5174.1 | 5 | 1010 | 978 | 1214.6
15 | 117 | 117 | 1135.6 | 7.6 | 1034 | 1011 | 574.45
20.2 | 100 | 98 | 401.2 | 9.8 | 1059 | 1034 | 229.1
25.1 | 1057 | 985 | 291.61 | 15 | 1032 | 1014 | 115.15
29.9 | 89 | 75 | 125.1 | 20.6 | 1036 | 1009 | 77.63
35.1 | 111 | 92 | 97.1 | 25.3 | 1060 | 1010 | 60.61
40.2 | 96 | 67 | 75.4 | 30.1 | 1049 | 937 | 49.75
45.2 | 103 | 68 | 60.7 | 35 | 1055 | 881 | 43.29
50.1 | 124 | 69 | 57.6 | 40.1 | 1018 | 766 | 36.63
50.2 | 123 | 74 | 70.9 | 43 | 1004 | 667 | 34.38
50.2 | 1063 | 623 | 73.2 | 45 | 1037 | 674 | 30.92
55.1 | 129 | 64 | 61.5 | 50 | 1056 | 602 | 26.41
55.2 | 114 | 53 | 45.7 | 55.1 | 1030 | 512 | 22.91
60.1 | 102 | 39 | 43.4 | 60 | 1028 | 421 | 20.37
60.1 | 114 | 68 | 46.6 | 70.2 | 989 | 321 | 16.2
60.3 | 1019 | 552 | 42.3 | 80 | 1002 | 230 | 13.02
65.2 | 1047 | 440 | 36.77 | 90.1 | 1078 | 189 | 11.19
65.2 | 101 | 48 | 38.6 | 100.1 | 1013 | 118 | 8.63
70 | 113 | 59 | 33.1 | 110.2 | 1064 | 89 | 6.99
70 | 100 | 42 | 34.7 | 115.1 | 961 | 63 | 6.39
75.1 | 109 | 52 | 38.7 | 120.1 | 1094 | 86 | 6.01
80.1 | 93 | 31 | XXXXXX | 135 | 1077 | 47 | 4.59
85 | 107 | 36 | 27.3
90 | 104 | 35 | 23.6
100.2 | 128 | 26 | 19.9
110.1 | 119 | 22 | 18.4
120.3 | 110 | 16 | 16.7
125 | 102 | 10 | 17.2
130.3 | 120 | 22 | 17
135 | 120 | 23 | 16.2
140.1 | 117 | 10 | 15.1
145.2 | 114 | 14 | 13.5
150.2 | 109 | 11 | 12.9
160.2 | 95 | 11 | 11.2
180.1 | 1122 | 81 | 10.09
250 | 1029 | 27 | 6.23
Scintillatore 8 a HV=1400 V |  |  |  | Scintillatore 8 a HV=1500 V
Th (mV) | Ch2 (III) | ch3 (IV) | ch4 (I, Hz) | Th (mV) | Ch2 (III) | ch3 (IV) | ch4 (I, Hz)
5.1 | 211 | 121 | 218.3 | 5 | 200 | 100 | 53886.4
7.1 | 199 | 83 | 183.8 | 10.5 | 215 | 108 | 200
10.2 | 2039 | 1083 | 88.69 | 15.5 | 225 | 102 | 305.5
15.4 | 193 | 104 | 44.8 | 15.5 | 209 | 111 | 105
17.5 | 216 | 115 | 41.6 | 19.8 | 224 | 113 | 73.2
20.1 | 220 | 89 | 33.6 | 25.2 | 177 | 87 | 119.9
40.2 | 191 | 26 | 13.1 | 30 | 206 | 105 | 43.9
50.1 | 226 | 56 | 23.7 | 40.2 | 211 | 91 | 29.6
50.4 | 216 | 25 | 9.1 | 45.1 | 204 | 69 | 28.7
60.8 | 224 | 12 | 5.7 | 49.8 | 198 | 53 | 26
70 | 210 | 7 | 3.6 | 60.5 | 226 | 41 | 18.5
80.2 | 216 | 0 | 1.6 | 70.2 | 202 | 38 | 33.9
80.3 | 199 | 5 | 2.6 | 80.1 | 180 | 17 | 13.2
90.3 | 189 | 4 | 1.6 | 90.3 | 210 | 21 | 10.5
100.2 | 220 | 5 | 2.1 | 100 | 195 | 15 | 5.9
125 | 209 | 0 | 0.5 | 110.3 | 202 | 4 | 5.5
150.1 | 235 | 0 | 0.6